## MOMA 시나리오
삼익 THK / MOMA 시나리오
작업구분 | Work No. | Work Name | Des-No. | Description | Simple Image | From | To | Result Description | 비고 | Tokens With MC Flow | 질문사항
1. Bottle 적재 | 1 | 적재준비 | 1-1 | 분석자의 작업시작 명령 |  | AIMS Ctrl | LIMS DB Server / Dispatcher | AIMS Ctrl에서 하달 받은 작업을 DB에 저장하고 Dispatcher에서 각 MOMA Ctrl에 작업을 하달 | LIMS RCS / Dispatcher에서 DB를 기준으로 Job을 생성하고 하달한다.
|  |  | 1-2 | Bottle 적재 Job하달 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS | Dispatcher에서 하달받은 Job에 대한 SubJob을 생성하고 해당 Job을 RCS에 전달 | Dispatcher에서 MOMA의 적재가능 여부와 대상설비의 배출가능 여부를 확인하고 Job을 전달한다
| 2 | 적재시작 | 2-1 | MOMA로봇 해당 설비로 이동 |  | LIMS RCS | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대상 설비로 이동한다.
| 3 | 핸드셰이킹 - PIO | 3-1 | 설비앞 도착 |  |  | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대상 설비로 이동완료.
|  |  | 3-2 | PIO 시그널 확인 |  | MOMA | 대상설비 | 협동로봇 - 대상설비간 PIO확인 | E84규격, 해당 부분은 장비간 안전확인 이다.
| 4 | Bottle 적재 | 4-1 | 대상설비 반출도어 오픈 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반출입구의 도어를 오픈한다.
|  |  | 4-2 | 대상설비 반출포트 Bottle 이동 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반출입구까지 Bottle을 이송한다. 해당 이동이 필요하지 않은경우 다음루틴을 진행 | 해당작업은 Dispatcher에서 받은 Job에따라 구분
|  |  | 4-3 | 로봇 내 보관부로 Bottle 이동 |  | 대상설비 | MOMA | 대상설비의 반출포트에서 Bottle을 협동로봇으로 이동한다. Pick and Place | 반출할 Bottle이 더 존재하는경우(Multi Bottle) 4-2로 돌아가 반복작업한다. 해당작업은 Dispatcher에서 받은 Job에따라 구분
|  |  | 4-4 | 대상설비 반출도어 클로즈 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반출입구의 도어를 닫는다.
| 5 | 시료 적재완료 | 5-1 | 로봇안착 작업 완료 |  |  | MOMA | Bottle적재 Job을 종료한다.
|  |  | 5-2 | 시료 적재 Job완료 보고 |  | MOMA | LIMS RCS / Dispatcher | Bottle적재 Job을 종료를 LIMS RCS, Dispatcher에 보고한다. | LIMS RCS / Dispatcher에서 해당 정보를 DB에 저장한다.
1. Bottle 적재 | Flow Image
1. Bottle 하적 | 1 | 하적준비 | 1-1 | 분석자의 작업시작 명령 |  | AIMS Ctrl | LIMS DB Server / Dispatcher | AIMS Ctrl에서 하달 받은 작업을 DB에 저장하고 Dispatcher에서 각 MOMA Ctrl에 작업을 하달 | LIMS RCS / Dispatcher에서 DB를 기준으로 Job을 생성하고 하달한다.
|  |  | 1-2 | Bottle 하적 Job하달 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS | Dispatcher에서 하달받은 Job에 대한 SubJob을 생성하고 해당 Job을 RCS에 전달 | Dispatcher에서 MOMA의 하적가능 여부와 대상설비의 배출가능 여부를 확인하고 Job을 전달한다
| 2 | 하적시작 | 2-1 | MOMA로봇 해당 설비로 이동 |  | LIMS RCS | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대상 설비로 이동한다.
| 3 | 핸드셰이킹 - PIO | 3-1 | 설비앞 도착 |  |  | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대상 설비로 이동완료.
|  |  | 3-2 | PIO 시그널 확인 |  | MOMA | 대상설비 | 협동로봇 - 대상설비간 PIO확인 | E84규격, 해당 부분은 장비간 안전확인 이다.
| 4 | Bottle 하적 | 4-1 | 대상설비 반입도어 오픈 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반입구의 도어를 오픈한다.
|  |  | 4-2 | 로봇 내 보관부에서 Bottle 이동 |  | MOMA | 대상설비 | 협동로봇에서 Bottle을 대상설비의 반입포트로 이동한다. Pick and Place | 해당작업은 Dispatcher에서 받은 Job에따라 구분
|  |  | 4-3 | 대상설비 반입포트로 Bottle 이동 |  |  | 대상설비 | 대상설비에 반입포트에 투입된 공병 또는 시료를 장비내의 보관부로 이송한다. 해당 이동이 필요하지 않은경우 다음루틴을 진행 | 반입할 Bottle이 더 존재하는경우(Multi Bottle) 4-2로 돌아가 반복작업한다. 해당작업은 Dispatcher에서 받은 Job에따라 구분
|  |  | 4-4 | 대상설비 반입도어 클로즈 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반입입구의 도어를 닫는다.
| 5 | 시료 하적완료 | 5-1 | Bottle 하적잡업 완료 |  |  | MOMA | Bottle하적 Job을 종료한다.
|  |  | 5-2 | 시료 하적 Job완료 보고 |  | MOMA | LIMS RCS / Dispatcher | Bottle하적 Job을 종료를 LIMS RCS, Dispatcher에 보고한다. | LIMS RCS / Dispatcher에서 해당 정보를 DB에 저장한다.
1. Bottle 하적 | Flow Image